Тульская область

Администрация

муниципального образования Новольвовское

Кимовского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| От 09.12.2021 | № 201 |
| --- | --- |

Об утверждении перечня  первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря

В целях сокращения числа пожаров на территории муниципального образования Новольвовское Кимовского района, минимизации материальных и социальных потерь от них, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования Новольвовское Кимовского района, администрация муниципального образования Новольвовское Кимовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в муниципальном образовании Новольвовское Кимовского района, согласно приложению.

2. Отделу делопроизводства, кадров и правовой работы (Веснина И.С.) обнародовать настоящее постановление в соответствии с решением Собрания депутатов муниципального образования Новольвовское Кимовского района от 31.01.2014 №8-42 «Об установлении мест обнародования муниципальных правовых актов на территории муниципального образования Новольвовское Кимовского района» и разместить на официальном сайте муниципального образования Новольвовское Кимовского района в сети Интернет.

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.   Постановление вступает в силу со дня обнародования.

| Глава администрации муниципального образования Новольвовское Кимовского района | Г.В. Винокурова |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации муниципального образования Новольвовское Кимовского района

от  09.12.2021 № 201

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря

| № п/п | Наименование зданий и помещений | Занимаемая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Огнетушитель вместимостью не менее 5 л. | Ящик с песком емкостью 0,5 куб. м., совковая лопата | Емкость (бочка) с водой 0,2 куб. м, ведро | Багор, топор, лопата, ведро |
| 1. | Многоквартирные дома | Квартира | 1 | - | - | - |
| 2. | Индивидуальные жилые дома | Здание | 1 | 1,1 | 1,1<*> | 1,1,1,1 |
| 3. | Иные здания сезонного проживания людей | Здание | 1 <*> | - | <*> | <*> |
| 4. | Индивидуальные гаражи | Гараж | 1 | 1,1 | - | 1,1,1,1 |
| 5. | Сараи, бани, хозяйственные постройки | Группа построек | 1 | 1,1 | 1,1<*> | 1,1,1,1 |

<*>   -  в  летний  период  года

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------